|  | Опросный лист Заполняется и высылается в адрес ЗАО «Инверсия»: тел./факс (383) 363-01-71 e-mail: office@rapira-flowmeter.com |
| --- | --- |

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР-СЧЁТЧИК ЖИДКОСТИ РАПИРА-ПВ

КЕРМ.407351.001ТУ

| Параметры контролируемой среды: |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | min |  | max |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диапазон эксплуатационных расходов, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | содержание газа в жидкости, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | содержание механических примесей, г/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вязкость, м2/с (сСт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | температура, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давление измеряемой среды, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование контролируемой среды, дополнительные особенности (указать): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры трубопровода: |  | внутренний диаметр на участке для монтажа, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наружный диаметр на участке для монтажа, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение прибора |  |  |  | горизонтальное / вертикальное |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | /нужное подчеркнуть/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры прибора общие: |  | Исполнение: | с фланцами1) («катушка») / без фланцев («сэндвич») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | /нужное подчеркнуть/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр условного прохода, мм | 50 | 65 | 80 |  |  | 100 |  | 150 |  | 200 |
|  |  |  | /нужное подчеркнуть/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита |  |  | требуется ¦ не требуется /нужное подчеркнуть/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип выхода | для взрывозащищенного исполнения |  | импульсный/Modbus2) и токовый (4-20)мА /устанавливается по умолчанию/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для исполнения без взрывозащиты |  | импульсный/Modbus2) ¦ импульсный /нужное подчеркнуть/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес импульса, л/имп. |  |  | 0,1 ¦ 1 ¦ 10 ¦ 100 ¦ 1000 /нужное подчеркнуть/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина кабеля связи3) |  |  | Целое число от 0 до 250 м: _______ (0 – кабель в комплекте поставки не требуется) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник питания4) |  |  | требуется ¦ не требуется /нужное подчеркнуть/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав комплекта монтажных частей (КМЧ):5) |  |  | Наименование |  |  |  | Кол-во комплектов6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шпильки, гайки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фланцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вставка технологическая7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кожух7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Исполнение фланцев по ГОСТ 12815. 2) Наличие архива. 3) Только для взрывозащищённого исполнения. 4) Только для исполнения без взрывозащиты. 5) Поставляется по отдельному заказу. 6) На одно устройство требуется 1 комплект. 7) Только для бесфланцевого исполнения, «сэндвич». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Разница между местным временем в пункте эксплуатации и московским (московское + ____ час).

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИБОРАХ: _________ шт.

| Контактные данные: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации |  |  |  |  |  |
| Адрес организации |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. представителя (полностью) |  |  |  |  |  |
| Должность представителя |  |  |  |  |  |
| Тел. | (____)__________ | Факс | (____)__________ | e-mail |  |